# 达佳DC-4低频磁疗机

| 产地： | 广东 汕头 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月24日 |
| 产品名称： | 达佳DC-4低频磁疗机 |
| 产品分类： | 家居生活用品 综合 |

DC-4低频磁疗机技术参数、特点及配置件 本机利用低频交变磁场调节人体生物电磁信息，使其恢复正常生理功能，以达到治疗疾病的目的。同时本机对人体辅以电磁震颤，具有按摩功能和热敷作用。 主要技术指标: 1. 输出电压：分20V、30V、40V、50V四档，每档误差±10% 2. 输出波形： （a） 正弦波二路（“交变1”插口和“交变2”插口） （b） 间断正弦波二路（“间断1”插口和“间断2”插口），间断频率不窄于16次/min～200次/min，连续可调 3. 使用电源：a.c.220V, 50Hz 4. 输入功率：500VA 5. 工 作 制：主机连续工作时间为4h，电磁头使用20min，间歇20min 6. 本机配备有多种电磁头（共5种），以适合各种病例需要 7. 外形尺寸：400mm×240mm×150mm 8. 重 量：主机12kg 电极磁头（套）8kg 配置清单： 1. 电磁头（套）分：一号、二号、四号各1只，三号、五号各2只。 2. 电源线 1条。 3. UTE•T 2A L250V保险丝管2只。

# 佛山浩扬医疗器械有限公司

| 企业地址： | 佛山市禅城区季华四路河宕村下北3号商业楼 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | www.gzjiayumed.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1453736722@qq.com | 联系人： | 钟佳敏 |
| 企业全称： | 佛山浩扬医疗器械有限公司 |

佛山浩扬医疗器械有限公司提供超短波电疗机，电针仪，中频治疗仪，中药离子导入仪，等医疗器械，我们将致力于医疗器械健康事业的发展。

佛山浩扬医疗器械有限公司 生产制造的其它产品：

| >综合'>汕头达佳6805D电针仪 | 2022年4月18日 |
| --- | --- |
| >综合'>达佳6805-A电针仪 | 2022年4月18日 |
| >综合'>BA2008-II 电脑中频治疗仪 | 2020年4月6日 |
| >综合'>BA2008-III 电脑中频治疗仪 | 2020年4月6日 |
| >综合'>HY-D03型电脑中频药物导入治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>全日康J48A型电脑中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>J18B全日康电脑中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>北京奔奥BA-CD-II脉冲超短波电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>BA-CD-I超短波电疗机 北京奔奥 | 2018年4月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关