# 单一型气体检测仪TN-10

| 产地： | 北京 朝阳区 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年4月1日 |
| 产品名称： | 单一型气体检测仪TN-10 |
| 产品分类： | 商业服务 其它 |

TN-10便携式单一气体检测仪，是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用液晶汉字显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。 检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高，耐温、耐腐蚀，手感较好。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。 功能特点 仪器采用先进的超低功耗16位微控制器 中文显示界面 体积小巧便于携带 2个按键，操作简单 电池电压提示 可测仪器工作环境的温度 开机自检测功能，并具有先进的自诊断和自修复功能 带实时时钟显示 LCD实时显示气体浓度及报警状态 屏幕显示可进行180度旋转。 标配可充电锂电池(超长的待机时间） 带声、光、震动3种报警方式，报警时可手动消音 简单的自动清零校正（在清洁空气中） 定时存储浓度值 可保存3000多条报警记录，可按键查看或者通过PC读取查看 配有上位机软件，所以参数都必须采用软件更改，防止用户误操作 防滑设计、坚固耐用 详细参数 l 仪器充电时间： 3～6小时 l 充电电压： DC5V（直流） l 使用时间： 可燃气20个小时左右，其他气体一个星期以上 l 检测气体类型： 氧气、可燃气、一氧化碳等有毒害气体 l 工作环境： 温度0~50°；相对湿度＜95% l 响应时间： 氧气

# 北京盛昌恒远科技有限公司

| 企业地址： | 北苑路 | 企业邮编： | 100012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18501303516 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-80706733 | 公司所在地： | 北京 朝阳区 |
| 公司网站： | www.yiqi1718.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2939616901@QQ.com | 联系人： | 秦小姐 |
| 企业全称： | 北京盛昌恒远科技有限公司 |

未填写

北京盛昌恒远科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>CTB-999一氧化碳测定器 | 2017年4月1日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>激光测高测距一体机 LM1500 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>酒驾专用酒精测试仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>甲醛检测仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>便携式综合烟气分析仪 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>可燃气体探头BG80/EX系列 | 2017年4月1日 |
| >仪器/仪表'>新款液晶单点壁挂式气体检测仪TN-50A | 2017年4月1日 |
| >其它'>便携式新款氯气检测仪TN10/CL2 | 2017年4月1日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关