# 30寸聚丙烯线绕滤芯

| 产地： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年1月22日 |
| 产品名称： | 30寸聚丙烯线绕滤芯 |
| 产品分类： | 能源/环保 水处理 |

电镀过滤芯过滤棉芯线绕过滤棉芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤，它具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度，可以制成不同精度的过滤芯 电镀过滤芯过滤棉芯线绕过滤棉芯用途： @食品饮料工业：矿泉水。酒类，食用油，饮料用水，可乐饮料等 @电子工业：纯水，高纯水、溶剂，印制线路板，电镀等 @石油及化学工业：石油化学制品，药品，化妆品，涂料，感光液，墨水，腈纶原料，照相冲洗液，油脂等。 @工业用油：液压油，润滑油，切削油等各种工业用油。 @制药工业：糖浆，酒精，配置用水，VC原料，药液、注射针剂等。 @其它：树脂镜片，轴承清洗，激光器冷却水，超声波清洗液，电镀液等 电镀过滤芯过滤棉芯线绕过滤棉芯 电镀过滤芯过滤棉芯线绕过滤棉芯1、过滤精度：1μm,5μm，10μm，20μm，30μm，50μm，75μm，100μm； 2、滤芯外径：φ60mm，φ65mm； 3、滤芯内径：φ28mm，φ30mm； 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度≤60℃ 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120℃。 6、滤芯长度：10″，20″，30″，40″ 7、最高耐压：≤0.5MPa；最大压降：0.2MPa。 8、最高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架≤60℃；不锈钢骨架≤80℃。脱脂棉线：不锈钢骨架≤120℃。 电镀过滤芯过滤棉芯线绕过滤棉芯特性：过滤精度高、耐压强度高纳污量大、无毒无味、无二次污染等

# 深圳市深泉环保科技有限公司

| 企业地址： | 深圳市光明粤宝工业园 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0170-52661292 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： | 13302435095 | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： | http://www.sqhbgs.com | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 13302435095@163.com | 联系人： | 何经理 |
| 企业全称： | 深圳市深泉环保科技有限公司 |

深圳市深泉环保科技有限公司主要纯净水设备 纯水超纯水设备 离子交换设备 软化水处理设备 RO反渗透设备 EDI水处理设备 冶金水处理设备 电子电镀水处理 RO反渗透 化工水处理设备 食品水处理设备 电镀水处理设备

深圳市深泉环保科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >其它'>商务纯水机专用水泵 | 2018年1月22日 |
| --- | --- |
| >其它'>150G三角洲泵 | 2018年1月22日 |
| >厨房用品'>鹅颈三叉水龙头 | 2018年1月22日 |
| >饮水机/净水器'>纯水机专用压力桶 | 2018年1月22日 |
| >饮水机/净水器'>3.2G塑料压力桶 | 2018年1月22日 |
| >水处理'>反渗透高纯水制取设备 | 2018年1月22日 |
| >水处理'>4021不锈钢反渗透膜壳 | 2018年1月22日 |
| >水处理'>8040陶氏反渗透RO膜 | 2018年1月22日 |
| >水处理'>线绕滤芯 | 2018年1月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关