# 工业燃气调压器

| 产地： | 河北 衡水市枣强县 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年9月20日 |
| 产品名称： | 工业燃气调压器 |
| 产品分类： | 能源/环保 天然气 |

河北强星调压器有限公司-销售电话15350828968(李经理） 小区专用调压器产品型号：RTZ-*/0.4AQ 产品用途：此燃气调压器适用于高、中压城市管网调压，应用于民用和工业用户，尤其适用于流量骤变或电磁阀迅速关断气源的场合。 产品简介：工业用户、炉窑0.4AQ型燃气调压器，自带超压切断，体积小。进出口直接与管线连接，安装方便。 适用介质：天然气、人工煤气、液化石油气、空混气等多种无腐蚀性气体。 主要技术参数： 进口压力范围：P1： 0.02~0.4Mpa 出口压力范围：P2：2.0~200Kpa 稳压精度等级：AC5 关闭压力等级：SG10 切断精度：≤5% 通过流量：50~8800NM3/h

# 河北强星调压器有限公司

| 企业地址： | 河北省枣强县富强路南头西侧 | 企业邮编： | 053100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15350828968 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 衡水市枣强县 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1692712322@qq.com | 联系人： | 李红 |
| 企业全称： | 河北强星调压器有限公司 |

河北强星调压器有限公司始建于1996年6月。我公司自建立以来，一直致力于燃气调压器的设计、开发制造，是集研发、生产、营销及售后服务于一体的专业性制造企业。

河北强星调压器有限公司 生产制造的其它产品：

| >天然气'>楼栋调压箱 | 2017年9月20日 |
| --- | --- |
| >天然气'>燃气过滤器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>Y型过滤器 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>户内减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>锅炉专用减压阀 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>凝水缸 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>燃气专用阀门 | 2017年9月20日 |
| >天然气'>RX*/0.6*-*A燃气调压柜 | 2017年9月20日 |
| >综合'>CNG调压计量柜 | 2017年9月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关