# 贝格S500光时域反射仪OTDR

| 产地： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年3月9日 |
| 产品名称： | 贝格S500光时域反射仪OTDR |
| 产品分类： | 通讯产品 网络通信产品 |

动态范围：30/32db 测距准确度：+ - （1m+取样间隔+0.005%X距离）（不包括折射率置入误差） 测距分辨率：0.05m 测试量程：0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km 测试脉宽：5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns 损耗阈值：0.01db 采样点数：128k 线性度：0.05dB/dB 损耗分辨率：0.001db 波形存储容量>=1000幅 外部接口：USB、Min-USB、RJ-45 光输出接口：FC/SC/ST(可更换） VFL:650nm+ -10nm,>=5mW(典型） 光功率计：波长范围：1200nm~1650nm、功率范围：-50~+26dBm 稳定光源功能：1310/1550nm:-5dBm’CW(270Hz,1k270Hz,2K270Hz) 显示屏：5.7英寸彩色TFT LCD触摸屏 电池：7.4V/6300mAh 锂电池组，可连续12小时工作时间 电源：输出：19V 1.31A 适应环境：工作温度：-5~+50℃，保存温度：120~+70℃，相对湿度：0~95%无结露 尺寸：215mm*150mm*70mm 重量（含电池）

# 济南启航通信技术有限公司

| 企业地址： | 槐荫区齐州路绿地中央广场B座1210室 | 企业邮编： | 250000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13296419055 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 263878725@qq.com | 联系人： | 许经理 |
| 企业全称： | 济南启航通信技术有限公司 |

成立于2014年，位于山东省济南市。是一家专业生产销售光纤熔接机 OTDR 等的厂家。主要产品有：进口熔接机、进口OTDR、进口切割刀等。公司目前旗下有员工49人，年产销1000万，年销售收入近2000万元。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关