# OBO防雷器KoaxB-E2/MF-F

| 产地： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 产品名称： | OBO防雷器KoaxB-E2/MF-F |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

德国OBO视频信号防雷器KoaxB-E2/MF-F OBO防雷器基本说明： 德国OBO防雷器：广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统，如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击设备的电源防雷保护。 OBO产品：电源防雷器 信号防雷器 监控摄像机防雷器 避雷针 防雷接地 避雷塔 等电位连接器 航空障碍灯 业务范围：防雷产品销售 防雷知识咨询 防雷技术支持 防雷工程设计 OBO防雷器特点： 德国OBO原厂制造，防雷器模块出厂100%测试，安全可靠零漏电电流-内置高容量压敏电阻与放电管，完美组合安全配置-特制热脱扣装置，确保防雷器老化后准确脱扣便捷设计-模块化设计，可带电插拔，便于安装、维护。 1、雷电计数器，准确记录雷击次数。 2、状态指示灯，指示防雷箱工作状态。 3、通流容量大，残压低。 4、使用范围广，ns级响应速度。 5、实现差模、共模全方位保护。 6、采用特殊冲击熔片，可靠性高。 7、核心元件采用国际知名品牌，性能优越，使用寿命长。 8、内部设有温控、限流电路，彻底避免火灾发生。 9、安装简单、方便，无须特殊维护。 OBO防雷器参数规格： OBO KoaxB-E2/MF-F、KoaxB-E2/MF-C KoaxB 同轴线缆信号防雷器 KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能介绍和详细参数 KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能&特点 KoaxB 同轴线缆信号防雷器功能 OBOKoaxB同轴线缆信号防雷器，由限压二极管组成的过压防护产品，保护同轴通信设备不受过电压引起的损坏。 KoaxB 同轴线缆信号防雷器应用 OBOKoaxB系列防雷器用于同轴通信线缆的精细保护。 KoaxB同轴线缆信号防雷器特性 OBO KoaxB系列防雷器适用于高传输率，并且插入损耗低。 注意：为保证防雷器具有良好的过压保护，接地线应该以最短的距离连到地线排上 KoaxB 同轴线缆信号防雷器技术参数 类型/ 保护分区 接口/ 线缆类型 通流容量（线-地/线-线） 额定电压V 动作电压V 残压(在额定通流下) V 10MHz下的插入损耗dB 最大传输频率Hz 串联电阻Ohm 依据IEC529之保护等级 基本保护(LPZ0-1)10/350 综合保护(LPZ1-2)8/20 精细保护(LPZ2-3)8/20 KoaxB-E2/FF-B LPZ 0-2 BNC 2wires 2.5KA 2.5KA 15KA 15KA 15KA 15KA 110 180

# 深圳市锐安中仪科技有限公司

| 企业地址： | 南山区桃源街道龙珠大道龙祥苑B栋C座 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0755-23033989 | 所属行业： | 贸易/代理 |
| 公司传真： | 0755-23033989 | 公司所在地： | 广东 |
| 公司网站： | http://www.ruianzy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2268299668@qq.com | 联系人： | 罗思铃 |
| 企业全称： | 深圳市锐安中仪科技有限公司 |

深圳市锐安中仪科技有限公司是一家专业从事安防设备、各类检测仪器仪表及电涌保护器的生产研发和销售，公司始终秉承专业、诚信、优质、高效的经营理念，石油、化工、冶金、矿山、电力、环保、市政等领域得到广泛应用。

深圳市锐安中仪科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >避雷产品'>OBO浪涌保护器VF230-AC/DC | 2018年7月16日 |
| --- | --- |
| >避雷产品'>OBO地极保护器480、481 | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器RJ45S-E100/4-F | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO电涌保护器V10-C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器MC50-B/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO浪涌保护器MCD50-B | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO避雷器V25-B+C/3+NPE | 2018年7月16日 |
| >避雷产品'>OBO防雷器V25-B/3+NPE | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关