# 避雷针塔

| 产地： | 河北 衡水市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月9日 |
| 产品名称： | 避雷针塔 |
| 产品分类： | 安全防护 避雷产品 |

避雷针塔产品按照由中国建筑标准设计研究院出版的《建筑物防雷设施安装99（03）D501-1》中的塔形及技术标准来生产。塔形选自国标图籍99D501-1或D562。主要产品有钢筋塔(GJT系列)、四柱角钢塔(GFL系列避雷针塔)、环形钢管避雷针(CH系列)、钢筋混凝土环形杆避雷针(ZG系列)和避雷线塔(GFW避雷线塔系列)等产品。 避雷针塔优点:采用圆钢或角钢作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用外法兰盘或角钢包铁连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本。塔柱正三角型或四角形布置,节约钢材,跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短，塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅，技术成熟,遇罕遇风不易倒塌。结构安全可靠. 防雷原理:雷电流接闪器是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电.在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔 带电,消除闪雷;限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害;保护范围按国标GB50057滚球法计 算. 避雷针塔适用单位:高层建筑物，炼油厂，发电厂，变电所，石油仓库，储油罐，计算机机房，化工厂等企业。基本风压：0.4kN/平方米和0.7kN/平方米两种；震裂度8度 高度:20-40米或更高 接地电阻：≤10Ω，（参考图集D501-4标准执行） 设计重量：请参考图集。 材质:Q235圆钢/角钢 防腐处理:热渡锌 材料产地:宝钢/首钢/邯钢/唐钢等 有效使用期:40年以上

# 河北世纪金属结构有限公司

| 企业地址： | 河北衡水广川工业区 | 企业邮编： | 053511 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15833842866 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 河北 衡水市 |
| 公司网站： | http://www.sjtongxunta.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | baorui20089@163.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 河北世纪金属结构有限公司 |

公司的主导产品有：景观塔、广播电视塔、火炬塔、烟筒塔架、避雷塔、升降通讯塔、拉线塔、通信塔、瞭望塔、监控塔、独管塔、钢铝混合塔、照明灯塔、天线增高架、微波塔、发射塔、铁塔亮化、铁塔维护、铁塔防腐、铁塔拆除等全系列铁塔产品。

河北世纪金属结构有限公司 生产制造的其它产品：

| >避雷产品'>四角避雷塔 | 2018年7月9日 |
| --- | --- |
| >其它'>环境气象塔 | 2018年7月9日 |
| >无线通信'>信号塔 | 2018年7月9日 |
| >化工设备'>火炬塔 | 2018年7月9日 |
| >其它'>照明灯塔 | 2018年7月9日 |
| >其它'>监测塔 | 2018年7月9日 |
| >无线通信'>拉线塔 | 2018年7月9日 |
| >监视/监控设备'>了望塔 | 2018年7月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关