# 消防隔膜式压力罐

| 产地： | 北京 怀柔 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 产品名称： | 消防隔膜式压力罐 |
| 产品分类： | 安全防护 消防器材 |

隔膜式气压罐是由钢质外壳，橡胶隔膜内胆构成的储能器件，橡胶隔膜把水室和气室完全隔开，当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时，密封在罐内的空气被压缩，根据波义耳气体定律，气体受到压缩后体积小，压力升高储存能量，压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。 产品特点： 1.罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触，因此罐壁内部无锈蚀，外部无凝露现象，使用寿命大大延长。 2.橡胶隔膜可舒张 20 万次以上，充气后可长期使用。 3.可以有效的平缓水系统中的压力波动，减少水泵的起停频率。 4.隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。隔膜式气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成，当其连接到水系统上时，主要起一个蓄能器的作用，当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体于气囊之间的氮气压力时，系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内，这样一是会压缩罐体于气囊之间的氮气，使其体积减小，压力增大；二是会增加系统整个水的容纳空间，使系统压力减小，直到系统水的压力和罐体于气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时，气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出，补回到系统，系统水容积减小压力上升，罐体于气囊之间的氮气体积增大压力下降，直到两者达到新的平衡，水停止从气囊挤压回系统，不锈钢膨胀罐起到调节系统压力波动的作用

# 北京永泰盛源供水设备有限公司

| 企业地址： | 北京市怀柔区开放路113号 | 企业邮编： | 102400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18201007879 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 010-69260799 | 公司所在地： | 北京 怀柔 |
| 公司网站： | www.bj-ytsy.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1600816370@qq.com | 联系人： | 郭英伟 |
| 企业全称： | 北京永泰盛源供水设备有限公司 |

主营：消防供水设备、生活给水设备、气体顶压装置、增压稳压设备、污水提升设备、隔膜式压力罐、消防水箱、生活水箱、消防泵、污水泵、消防巡检柜、分集水器、全程综合.电子水、板式换热器、紫外线消毒器、软化水处理设备、真空脱气机、不锈钢压力罐、消防泵房改造工程、等环保设备.

北京永泰盛源供水设备有限公司 生产制造的其它产品：

| >锅炉及动力设备'>分集水器 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| >水处理'>全程综合水处理设备 | 2018年11月20日 |
| >锅炉及动力设备'>软化水处理仪设备 | 2018年11月20日 |
| >综合'>无负压供水设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防泵控制柜 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防泵 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防不锈钢水箱 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防增压稳压设备 | 2018年11月20日 |
| >消防器材'>消防气体顶压设备 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关