# 热电阻WZPK2-335

| 产地： | 安徽 天长 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年3月12日 |
| 产品名称： | 热电阻WZPK2-335 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

铠装热电阻WZPK2-334/WZPK2-335/WZPK2-336/WZPK2-338外保护套管采用不锈钢，内充满高密度氧化物质的绝缘体，因此，它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣的场合。 铠装铂电阻可用于测量-200～500℃范围内温度，可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性，可为显示仪、记录仪、调节器，扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号，应符合JB/T8622-1997标准。 www.tcwdyb.com

# 安徽省皖东仪表厂

| 企业地址： | 安徽省天长市铜城开发区 | 企业邮编： | 239311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13721013931 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 安徽 天长 |
| 公司网站： | http://www.tcwdyb.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 531970962@qq.com | 联系人： | 杨兆俊 |
| 企业全称： | 安徽省皖东仪表厂 |

目前我厂主要产品有：热电偶、热电阻、温度传感器、双金属温度计、仪表电缆、控制电缆和特种电缆等数十个品种，产品广泛应用于石化、电力、冶金、医药等行业。

安徽省皖东仪表厂 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>隔膜高温熔体智能数字压力变送器GYD-X | 2019年3月23日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>K型热电偶WRN-130 | 2018年10月5日 |
| >仪器/仪表'>多晶硅铸锭炉热电偶 | 2018年9月25日 |
| >电热设备'>耐磨热电偶WRNK-330NM | 2018年9月12日 |
| >仪器/仪表'>热电阻温度变送器SBWZ-2480 | 2018年8月31日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关