# 蜗轮法兰蝶阀D341X-10/16Q

| 产地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2019年4月29日 |
| 产品名称： | 蜗轮法兰蝶阀D341X-10/16Q |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

产品简介： 本公司生产的法兰蝶阀广泛应用于石油、化工、食品、医药、冶金、船舶、造纸、工业环保、给排水、高层建筑管道上，可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、流体及固体粉末管线和容器作启闭或调节介质流量之用。 性能规范： 公称通径：50-2000mm 公称压力：1.0-1.6MPa 适用温度：-23~+121℃ 适用介质：淡水、污水、海水、气体等 主要零部件材料： 阀体：灰铸铁、球墨铸铁、不锈钢 阀板：球墨铸铁、不锈钢、铝合金 阀轴：碳钢、不锈钢 阀座：橡胶 产品重量(kg): DN50:13 DN65:14 DN80:15 DN100:19 DN125:25 DN150:27 DN200:48 DN250:68.5 DN300:90.5 DN350:110 DN400:140 DN450:180 DN500:215 DN600:290 DN700:560 DN800:910 DN900:1500 DN1000:1750 DN1200:2180 DN1400:2400 DN1600:2870 DN1800:3380 DN2000:4010 本厂宗旨：以品牌和质量吸引顾客，以精湛的技术征服市场，以专业化一体服务社会，以人才优势确保长远发展。热忱欢迎各界新老用户来人，来电，来函垂询洽谈订货。本厂信守合同，按期交货。

# 天津市塘正阀门有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 天津 津南小站镇营盘圈村营新道 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1240936285@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 天津市塘正阀门有限公司 |

未填写

天津市塘正阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>法兰式金属硬密封蝶阀 D343H | 2019年5月8日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>对夹式金属硬密封蝶阀 D373H | 2019年5月8日 |
| >通用零部件'>消防信号蝶阀XD371X-16Q | 2019年4月30日 |
| >通用零部件'>消防沟槽信号蝶阀XD381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>消防沟槽蝶阀D381X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄沟槽蝶阀D81X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手动法兰蝶阀D41X-10/16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>蜗轮对夹式蝶阀D371X-16Q | 2019年4月29日 |
| >通用零部件'>手柄对夹式蝶阀D71X-16Q | 2019年4月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关