# HL-200磷化氢检测仪商

| 产地： | 山东 济南 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月24日 |
| 产品名称： | HL-200磷化氢检测仪商 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

* 超小型设计，整机重量小于185克 * 配有电源开关，大大延长了电池寿命 * 数字显示，声光报警以及欠压报警功能 * 通过防爆检定，具有最高级防爆性能 * 采用镍氢充电电池，带充电器，可连续工作8小时以上 详细介绍： 测量程范围：0-20ppm 测量误差：≤±5%（F.S.) 分辨率：1% 反应时间：≤30秒 传感器寿命：≥36个月 公司24小时服务热线：13082753200 在线QQ:1585087989 MSN:jinanshenan@163.com 参考网站：http://www.jinanshenan.com

# 济南申安电子科技有限公司

| 企业地址： | 济南高新区开拓路58号 | 企业邮编： | 250101 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0531-62325085 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0531-62325089 | 公司所在地： | 山东 济南 |
| 公司网站： | http://www.jinanshenan.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jinanshenan@126.com | 联系人： | 田雨 |
| 企业全称： | 济南申安电子科技有限公司 |

未填写

济南申安电子科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>CA2000型警用酒精测试仪精度高 | 2018年7月24日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>磷化氢泄漏检测仪GAXT-P | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>BW三合一气体检测仪MC | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>进口多种气体检测仪M5 | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>CA-2100A型乙醇报警器价格 | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>CA-2100A型液化气泄漏报警器 | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>CA-2100D总线型天然气报警控制器 | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>煤气浓度检测仪 | 2018年7月24日 |
| >仪器/仪表'>煤气报警器 | 2018年7月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关