提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 广西MS轻型卧式单级离心泵

| 商机面向地区： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 泵及真空设备 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 商机联系人： | 梁春容 |
| 供求电话： | 15177195180 |
| 电子邮件： | 2385584389@qq.com |
| 销售信息： | 供应 广西MS轻型卧式单级离心泵 |

MS与ZS系列单级离心泵慨述： MS系列轻型不锈钢卧式单级离心泵自重轻但流量及扬程比ZS系列不锈钢卧式单级离心泵小，因此ZS系列可用于工业用水。 MS系列轻型不锈钢卧式单级离心泵技术参数: Q:1.2-27m³/h. H:12-29m. 液体温度:-10~85 ℃. 220V/380V. 材料：不锈钢304/316. Pmax :2.2kW. F级绝缘. IP55. MS系列卧式单级离心泵应用场合: 家庭供水. 灌溉系统 输水系统. 洗涤系统. 增压系统 ZS系列不锈钢卧式单级离心泵技术参数: Q:3-70m³/h. H:10-70m. 液体温度:-20~100 ℃. 220V/380V. 材料：不锈钢304/316. Pmax :18.5kW. F级绝缘. IP55. 应用场合: 工业增压. 工业液体输送. 供水. 水处理. 农田灌溉、医药卫生.

# 南宁碧昂环保科技有限公司

| 企业地址： | 广西南宁市竹溪大道73号领东尚层708室 | 企业邮编： | 530001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18277104805 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： | 0771-5687382 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.beeon.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2385584389@qq.com | 联系人： | 梁春容 |
| 企业全称： | 南宁碧昂环保科技有限公司 |  |  |

南宁碧昂环保科技有限公司是一家以科技为导向，专业从事环保领域产品技术研究、生产、销售及安装配套的企业。

南宁碧昂环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>广西碧昂QY系列不锈钢气液混合泵 | 2018年6月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>广西碧昂SUS304不锈钢水箱专业供应 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西碧昂BAH1系列玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>全省热供广西碧昂XBD系列不锈钢消防泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>CHL/CHLK/CHLF卧式多级离心泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >其它'>广西CDL(F)系列轻型立式多级离心泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西碧昂环保专业供应优质塑料检查井 | 2018年6月4日 |
| 供应 >水处理'>广西南宁HDQ-2-2.2Ⅱ水箱自动清洗消毒设备 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西南宁JNG自动隔油刮油器 | 2018年6月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关