提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 廊坊ABB变频器ACS510

| 商机面向地区： | 天津 南开区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 工业自动化装置 |
| 发布日期： | 2018年6月29日 |
| 商机联系人： | 刘炎 |
| 供求电话： | 15320058362 |
| 电子邮件： | 272506787@qq.com |
| 销售信息： | 供应 廊坊ABB变频器ACS510 |

ACS310的典型应用 ABB标准传动家庭延伸出一种专门为泵、风机等可变力矩的应用而设计的传动。这个特殊设计包括一套有利于风机和泵应用的功能。这些功能再加上预编程的应用宏，一个直观的用户界面以及几个辅助屏幕，加快了传动安装、参数设置以及调试的进程。 ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术，例如启动向导，自定义编程，DTC控制，通用备件，通用的接口技术，以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。先进技术-DTC，ACS800的核心技术就是直接转矩控制（DTC）。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能，使ACS800传动产品适用与各种工业领域。 ACS550标准传动可以简单的购买,安装,配置和使用，可节省相当多的时间；可以广泛的通过分销商购买。这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口；公共的软件工具用于选型,调试和维护；公共的备件。广泛的工业领域。典型的应用包括风机,水泵和恒转矩应用,例如传送带。ACS550标准传动在需要快速安装,调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。 ACS510是ABB一款杰出的低压交流传动产品。特别适合风机水泵传动，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。 电压及功率范围 三相，208至480 V 0.75至160 kW 频率 48至63 Hz 功率因数 0.98 连续负载能力 1.1 x I2N 一般应用,1.5 x I2hd 重载应用 1.8 x I2hd for 2 /60 seconds 启动过载 过载能力 (最高环境温度40ºC时) 每十分钟允许一分钟的 1.5 x I2N重载应用 允许2秒钟的 1.8 x I2N启动应用。 开关频率 1kHz 4 kHz，8 kHz，12 kHz 制动 R1,R2内置制动斩波器标配 加速时间 /减速时间 0.1至1800秒 控制方式 标量控制。 防护等级 IP 21/IP54 2路模拟输入 电压信号 电流信号 2路模拟输出 0 (4)至20 mA，负载 < 500 Ω 6路数字输入 12至24 V DC由内部或外部供电， 3路继电器输出 型号 NO + NC 相关特点 内置MODBUS协议 标配RFI 体积小，重量轻，电感量大 适应力矩变化大的离心机负载 ACS550电抗器饱和点远离额定电流范围 直流侧采用变感电抗器 风机受软件控制 两套PID参数 在全部和部分负载时，可减少谐波 电机温度保护 自动抑制噪声 完善的选配件(除OTAC) 相比ACS550增加的功能 增加了火灾模式（超越模式） 扩展了PFC辅助电机个数 增加了循环软启功能 增加了用户自定义U/F曲线 缺省设置为平方转矩负载和磁通优化 ABB变频器： ACS510-01-03A3-4 ACS510-01-04A1-4，ACS510-01-05A6-4，ACS510-01-07A2-4，ACS510-01-09A4-4，ACS510-01-012A-4 ，ACS510-01-017A-4，ACS510-01-025A-4 ，ACS510-01-031A-4 ，ACS510-01-038A-4，ACS510-01-045A-4，ACS510-01-060A-4，ACS510-01-072A-4，ACS510-01-096A-4，ACS510-01-124A-4，ACS510-01-157A-4，ACS510-01-180A-4，ACS510-01-195A-4 ，ACS510-01-03A3-4+B055，ACS510-01-04A1-4+B055 ，ACS510-01-05A6-4+B055，CS510-01-07A2-4+B055，ACS510-01-09A4-4+B055，ACS510-01-012A-4+B055，ACS510-01-017A-4+B055，ACS510-01-025A-4+B055，ACS510-01-031A-4+B055，ACS510-01-038A-4+B055，CS510-01-045A-4+B055，ACS510-01-060A-4+B055，ACS510-01-072A-4+B055，ACS510-01-096A-4+B055，ACS510-01-124A-4+B055，ACS510-01-157A-4+B055，ACS510-01-180A-4+B055，ACS510-01-195A-4+B055，ACS-CP-C，ACS-CP-D，ACS/H-CP-EXT，OREL-0， ACS550-01-03A3-4，ACS550-01-04A1-4，ACS550-01-05A4-4，ACS550-01-06A9-4，ACS550-01-08A8-4，ACS550-01-012A-4，ACS550-01-015A-4， ACS550-01-023A-4，ACS550-01-031A-4，ACS550-01-038A-4，ACS550-01-044A-4，ACS550-01-059A-4，ACS550-01-072A-4，ACS550-01-096A-4，ACS550-01-124A-4，ACS550-01-157A-4，ACS550-01-180A-4，ACS550-01-195A-4，ACS550-01-03A3-4+B055，ACS550-01-04A1-4+B055，ACS550-01-05A4-4+B055 ，ACS550-01-06A9-4+B055 ，ACS550-01-08A8-4+B055， ACS550-01-012A-4+B055，ACS550-01-015A-4+B055 ，ACS550-01-023A-4+B055 ，ACS550-01-031A-4+B055 ，ACS550-01-038A-4+B055，ACS550-01-044A-4+B055 ，ACS550-01-059A-4+B055，ACS550-01-072A-4+B055，ACS550-01-096A-4+B055 ，ACS550-01-124A-4+B055 ， ACS550-01-157A-4+B055，ACS550-01-180A-4+B055，ACS550-01-195A-4+B055，ACS-CP-A， ACH-CP-B，ACS-CP-C，ACS-CP-D，ACH-CP-E，ACS-CP-F ，ACS/H-CP-EXT，ACS 800-11-0016-3，ACS 800-11-0020-3，ACS 800-11-0025-3，ACS 800-11-0030-3，ACS 800-11-0040-3，ACS 800-11-0050-3，ACS 800-11-0060-3，ACS 800-11-0070-3，ACS 800-11-0100-3，ACS 800-11-0020-5，ACS 800-11-0025-5，ACS 800-11-0030-5，ACS 800-11-0040-5，ACS 800-11-0050-5，ACS 800-11-0060-5，ACS 800-11-0070-5，ACS 800-11-0100-5，ACS 800-11-0120-5， ABB 库存软启动器的型号，PSS18/30-500L，PSS30/52-500L，PSS37/64-500L，PSS44/76-500L，PSS50/85-500L，PSS60/105-500L，PSS72/124-500L，

# 天津炎菱科技有限公司

| 企业地址： | 宜宾西道9号南开创新园211室 | 企业邮编： | 300113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 022-27640155 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 022-27696117 | 公司所在地： | 天津 南开区 |
| 公司网站： | http://www.penglude.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ÒË±öÎ÷µÀ9ºÅÄÏ¿ª´´ÐÂÔ°211ÊÒ | 联系人： | 刘炎 |
| 企业全称： | 天津炎菱科技有限公司 |  |  |

天津炎菱科技技有限公司是一家致力于工控自动化产品的推广、应用和销售及工业自动化工程设计的高新科技企业，业务范围包括：工控产品销售、产品选型、系统安装调试、控制柜设计、节能改造项目

天津炎菱科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱PLC编程电缆数据线 | 2018年6月29日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊台达PLC可编程 | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊台达触摸屏DOP-B10S615 | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊台达变频器VFD | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱低压断路器NF400 | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱伺服电机HC-MFS73 | 2018年5月17日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱触摸屏GT1275-VNBA | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱PLC模块AJ65SBTC1 | 2018年6月29日 |
| 供应 >工业自动化装置'>廊坊三菱变频器A740-30K | 2018年6月29日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关