提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# BL-Y101压力传感器

| 商机面向地区： | 天津 天津 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 机械设计加工 |
| 发布日期： | 2016年12月8日 |
| 商机联系人： | 张鑫 |
| 供求电话： | 18622298133 |
| 电子邮件： | 3488238491@qq.com |
| 销售信息： | 供应 BL-Y101压力传感器 |

BL-Y101压力传感器 应用领域： 各种压力环境下的压力测量与压力变送板装配形成压力变送器。 一、概述 BL-101压力传感器采用压阻式原理，通过硅微机械加工技术制造而成，压力敏感芯片被封装在316 L不锈钢外壳与膜片内，并灌冲硅油。介质压力通过不锈钢膜片经硅油传递到敏感芯片，从而输出与压力成线性正比变化的电压信号。陶瓷基板上通过激光修正的厚膜电阻，实现对传感器的温度补偿和零点满量程校，保证了传感器的精度和稳定性。通过的19mm直径结构，结构坚固，稳定性好，可测量与不锈钢材料兼容的各种介质，广泛应用于过程控制、液压系统、制冷压缩设备等场合。 二、产品特点 结构坚固、性能可靠； O形圈密封、可焊接； 温度补偿0～80°C 高品质、低成本

# 天津市比利科技发展有限公司

| 企业地址： | 天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层 | 企业邮编： | 300000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18622298133 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 022-27984101 | 公司所在地： | 天津 天津 |
| 公司网站： | http://www.tjbily.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3488238491@qq.com | 联系人： | 张鑫 |
| 企业全称： | 天津市比利科技发展有限公司 |  |  |

天津市比利科技发展有限公司主要经营范围：压力仪表、温度仪表、液位仪表、流量仪表、差压仪表 销售热线:18622298133

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关