提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 硅橡胶玻璃纤维（内纤外胶）套管

| 商机面向地区： | 广东 东莞市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 绝缘材料 |
| 发布日期： | 2017年3月18日 |
| 商机联系人： | 邱甲全 |
| 供求电话： | 18503098599 |
| 电子邮件： | frtq@chfrt.com |
| 销售信息： | 供应 硅橡胶玻璃纤维（内纤外胶）套管 |

硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更良好的介电性、自熄性和柔软性，广泛应用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。 技术指标：体积电阻：10″Ωcm 自熄时间：10秒 型号 测试条件 耐燃烧性 耐温 平均电压 个别值 FRT-40 UL1441 UL VW-1 +200℃-10℃ 4000V 3000V FRT-70 UL1441 UL VW-1 +200℃-10℃ 7000V 5000V 性能参数 SPECIFICATION 项目ITEM 性能指标VALUE 连续使用温度范围Continuous Operating Temperature -60℃+200℃ 耐温性Temperature Endurance 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 热老化 Aging Test 260℃、6小时、无裂纹 冷弯曲Cold Bend 无裂纹 水平燃烧Horizontal Flame Test

# 东莞市富朗特绝缘材料有限公司

| 企业地址： | 东莞市清溪镇长山头村康怡路179号春源工业园6栋 | 企业邮编： | 523661 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18503098599 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： | 0769-82082616 | 公司所在地： | 广东 东莞市 |
| 公司网站： | http://www.chfrt.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | frtq@chfrt.com | 联系人： | 邱甲全 |
| 企业全称： | 东莞市富朗特绝缘材料有限公司 |  |  |

东莞市富朗特绝缘材料有限公司专业生产绝缘套管，是国内企业率先获得UL、CUL、认证的公司，产品包括硅树脂玻璃纤维套管、硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶、内胶外纤)套管、挤出纯硅橡胶软管、纯硅胶热缩管、耐高温特殊玻璃纤维套管，特种氟塑热缩管及聚四氟乙烯（PTFE）套管和PET编织网管等。

东莞市富朗特绝缘材料有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >绝缘材料'>硅橡胶玻璃纤维套管（内胶外纤） | 2017年3月18日 |
| --- | --- |
| 供应 >绝缘材料'>硅树脂玻璃纤维套管 | 2016年12月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关