提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# m12电感式接近开关，直流24V接近开关

| 商机面向地区： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 纺织/面料 生产设备 |
| 发布日期： | 2017年1月16日 |
| 商机联系人： | 李工 |
| 供求电话： | 18024823568 |
| 电子邮件： | 3160003968@qq.com |
| 销售信息： | 供应 m12电感式接近开关，直流24V接近开关 |

m12电感式接近开关，直流24V电感式接近开关 开关量信号输出感应器， 常开长距离接近开关M12长距离金属接近开关，齐平安装的有：8mm，6mm，4mm，2mm可选，非齐平的有：12mm、10mm、8mm、4mm可选。 具有防水，抗干扰，耐油，反极性保护、短路保护、过载保护 安装方式：埋入式、露出式（齐平、非齐平/平头、秃头） 输出方式：NPN/PNP NO/NC 电源电压：10-30VDC、10-60VDC、10-55VDC、5-36VDC（24 V直流） 外形规格：M12 *50mm,M12*30mm,M12*22mm 环境温度：-25℃~+70℃ 工作频率：2000HZ1000HZ500HZ, 输出指示：高亮度LED 防护等级：IP67 外壳材料：不锈钢 连接方式：2米防油电缆，M8连接器，M12连接器，猪尾式 输出信号：NPN-常开，NPN-常闭，PNP-常开，PNP-常闭，NPN-常开加常闭，PNP-常开+常闭，直流2线输出 温度飘移:

# 北京必得客电子有限公司

| 企业地址： | 通州区马驹桥金桥工业园区联东U谷东区景盛男四街甲13号3C二层 | 企业邮编： | 102606 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18024823568 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： | 0752-2296618 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.bidukelec.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3160003968@qq.com | 联系人： | 李工 |
| 企业全称： | 北京必得客电子有限公司 |  |  |

我厂Biduk始终为欧美一些品牌OEM生产制造商，多年来致力于生产、研发工业自动化领域：电感式接近传感器，电容式接近传感器、光电式传感器、光纤传感器、光栅传感器、传感器用连接器等工控产品。

北京必得客电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >五金工具'>孔径15mm环形传感器，检测管内金属 | 2017年1月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >电子元件/组件'>24V电感式接近开关，m30接近开关 | 2017年1月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关