提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 电动上装式偏心半球阀

| 商机面向地区： | 上海 奉贤 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2017年3月14日 |
| 销售信息： | 供应 电动上装式偏心半球阀 |

DYQ340上装式偏心半球阀,PQ340偏心半球阀,PQ640F气动偏心半球阀,Q340Y(F)-25P 不锈钢偏心半球阀,Q940F-H-DN250-10C电动偏心半球阀,电动PBQ940H偏心半球阀 偏心半球阀主要用及特点 ① 适用于纸浆、氧化铝、污水处理、采暖供热要求严紧的场合。 ② 适用于重油、原油等各种油品、耐腐蚀化工行业、混流介质。 ③ 适用于液化气、煤气、天然气的输送控制，密封圈采用堆焊阀含铬合金，密封严紧、抗腐蚀。 ④ 球体采用组合球式双金属，刚度高并非常耐磨，阀座采用整体耐磨钢或全堆焊，适用于液态、固态混流或输送管道的控制。 执行标准 设计和制造：GB/T12237-1989；API 608 检验和实验：GB/T1392-1992；API 598 法兰连接：GB/T9113.1-2000；ASME/ANSI B16.5 偏心半球阀的优点： 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 结构简单、体积小、重量轻。 双偏心半球阀是用于喷煤粉、控制法气体、含颗粒流体及粉沫固体介质输送的最佳设备，应用于冶金、选矿生产的煤粉喷吹专用阀。 偏心半球阀产品按用途分为：通用阀、管线阀、料浆专用阀、燃气专用阀、石油化工专用阀、煤粉喷吹专用阀六大系列。传动方式有蜗轮、电动、气动、液动四种。 偏心半球阀设计合理，结构紧凑，具有流通阻力小，密封性好，操作轻便灵活，特别适应水、污水、蒸汽、纸浆等介质的低压管网，能够配制电动、气动装置，可实现远距离自动化操作。(水、蒸汽、污水、纸浆、泥浆等非腐蚀） 性能规范 适用温度：软密封：-40℃~180℃；硬密封：-50℃~600℃ 适用介质：天然气、水蒸气、油品类、硝酸、煤粉、煤灰、废灰、废渣、泥浆、含颗粒状、含纤维等各类介质 操作形式：蜗轮、电动、气动、液动 公称压力：PN10至64（Class 150Lb，Class 300Lb） 公称通径：DN50-1400mm

# 上海佩林泵阀有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区青村商贸园区 | 企业邮编： | 201414 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-61525900 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-33275589 | 公司所在地： | 上海 奉贤 |
| 公司网站： | http://www.perrin-valve.com | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 13296250900@163.com | 联系人： | 丁少丹 |
| 企业全称： | 上海佩林泵阀有限公司 |  |  |

上海佩林泵阀有限公司是英国阀门制造商在中国上海投资的子公司，专业从事各类阀门、泵的开发、生产、技术咨询、销售及售后服务于一体的综合型企业 。

上海佩林泵阀有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>电动内螺纹高压球阀，不锈钢电动高压球阀 | 2017年3月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>电动法兰球阀，不锈钢法兰球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>电动法兰衬氟球阀，调节型电动衬氟球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>电动超薄球阀，薄型电动球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>对夹式V型球阀，调节型电动球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>智能电动侧装不锈钢偏心半球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>美标上装式偏心半球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>带手轮气动侧装偏心半球阀 | 2017年3月14日 |
| 供应 >通用零部件'>不锈钢气动侧装偏心半球阀 | 2017年3月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关