提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 宝德角座阀

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年7月25日 |
| 商机联系人： | 赵志立 |
| 供求电话： | 18112616607 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com |
| 销售信息： | 供应 宝德角座阀 |

宝德气动角座阀通径DN15 DN20 DN25、32、40、50、65、80等规格齐全，是广大制氮机用户的理想选择。价格优惠，动作次数可达500百万次以上。2000型外部先导控制角座阀有单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度，炮铜或不锈钢两通阀体，流量大。可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该阀门免维护耐用，可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。流量大，寿命长，螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准，标准供货有阀座向下或阀座上流向，可方便的更改回路功能，可走的介质有：各种气体，水，酒精，油，燃料，盐溶液、碱溶液，有机溶剂，蒸汽 执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度。炮铜或不锈钢两通阀体，流量大。 适用于介质最高温度+180℃流量大阀体材质螺纹连接 炮铜、铸不锈钢316L焊接口 不锈钢316L执行机构材质 PA，可按需提供PPS密封材质 PTFE(可按需提供NBR、FPM和EPDM)介质 水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽执行机构尺寸Ф100-125 安装 可根据需要安装，最好使执行机构朝上通用电磁阀系统：适于中性、微腐蚀性流体的微型电磁阀、水阀、用于250℃以下高温蒸汽和介质的电磁阀以及高压电磁阀等。过程控制阀系统：角座阀、膜片阀、截止阀、球阀等。 该免维护耐用阀可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。 宝德气动角座阀特点： 适用于介质最高温度+180℃ 流量大 寿命长 螺纹连接和焊接口阀体符合ISO和DIN标准 标准供货有阀座下或阀座上流向 可方便地更改回路功能 角座阀0001250主要规格： 内孔DN 13 - 65 阀体材质螺纹连接焊接口 炮铜、铸不锈钢316L不锈钢316L 执行机构材质PA，可按需提供PPS 密封材质PTFE（可按需提供NBR、FPM和EPDM） 介质水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽 粘度max.600mm2/s 填料密封（带硅脂） 带弹簧补偿的PTFE V形环 介质温度-10 to+180℃with PTFE seal 环境温度 PA执行机构PPS执行机构 执行机构尺寸Ф40-80执行机构尺寸Ф100-125 -10 to + 60 °C +5 to +140 °C +5 to +90 °C 安装可根据需要安装，最好使执行机构朝上 控制介质中性气体、空气宝德黄铜角座阀，burkert黄铜角座阀，宝德不锈钢角座阀，burkert不锈钢角座阀，宝德2000型角座阀目前有库存现货的型号主要有： burkert宝德角座阀DN13，螺纹连接口G1/2， 压力16bar， 订货号为：001252（黄铜阀体）/001421（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN20，螺纹连接口G3/4 ， 压力16bar， 订货号为：001253（黄铜阀体）/001422（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN25，螺纹连接口G1寸， 压力16bar， 订货号为：001248（黄铜阀体）/001137（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN32，螺纹连接口G1 1/4，压力16bar， 订货号为：001249（黄铜阀体）/001139（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN40，螺纹连接口G1 1/2，压力16bar， 订货号为：001250（黄铜阀体）/001400（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN50，螺纹连接口G2 ， 压力16bar， 订货号为：001251（黄铜阀体）/001401（不锈钢阀体） burkert宝德角座阀DN65，螺纹连接口G2 1/2，压力14bar， 订货号为：001398（黄铜阀体）/001402（不锈钢阀体 产品报价： 产品特点： burkert角座阀 宝德角座阀选型询价参考 burkert角座阀 宝德角座阀 burkert角座阀是两位两通气动打开的阀门，该阀门有常开和常闭的回路功能（可根据需要提供双作用角座阀），阀门分不锈钢316L的材质和黄铜的材质。根据环境温度的不同，可以购买两种不同材料（PA 和 PPS）的驱动装置。角座阀2000系列可实现高流量和长使用寿命，分内螺纹和焊接2种安装方式。 区分环境温度与介质温度，通常过蒸汽的角座阀内部温度较高，有些达到180° 区分常开和常闭， 确定角座阀口径大小、阀体材质、还有安装方式。确定了这些参数基本可以选出合适的角座阀 德国宝德burkert角座阀2000系列口径有这些：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65。burkert角座阀 2000型宝德气动阀 2000型外部先导控制角座阀由单作用或双作用活塞执行机构驱动。执行机构有两种材质，适用于不同的环境温度。炮铜或不锈钢两通阀体，流量大 可靠的自调整填料密封提供了高密封性。该免维护耐用阀可添加各种附件，从而具有位置指示、行程限位或手动开关等功能。 阀门特点 两位两通宝德角座阀流量大、寿命长、螺纹连接和焊接口阀体符合lSO和DlN标准、标准供货有阀座下或阀座上流向、可方便地更改回路功能。 2000型宝德气动阀可与以下产品配套使用、6012/6014 P型先导电磁阀、8631型顶部控制器（开关型）、8640/8644型、5470型电磁阀、6519型NAMUR 技术参数 序号 技术参数 流向阀座下（ 适用于气体和液体） 1 内孔 DN-13-65 2 阀体材质 炮铜、铸不锈钢316L、不锈钢316L 3 阀门连接 螺纹连接、焊接口 4 执行机构材质 PA，可按需提供pps 5 密封材质 PTFE（可按需提供NBR、FPM和EPDM） 6 使用介质 水、气体、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶剂、蒸汽 7 填料密封 （带硅脂）带弹簧补偿的PTFEV形环 8 介质温度 -10to+180℃ with PTFE seal 9 环境温度 -10to+60℃ 10 控制介质 中性气体、空气

# 苏州晠立诚气体设备有限公司

| 企业地址： | 苏州阳山工业园 | 企业邮编： | 215000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18112616607 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-68078131 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | www.szslcqt.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com | 联系人： | 赵志立 |
| 企业全称： | 苏州晠立诚气体设备有限公司 |  |  |

苏州晠立诚气体设备有限公司的主营产品为空气净化系统、碳分子筛制氮装置、氨分解制氢装置、氮气纯化装置、氢气纯化装置及设备相关配件(CMS碳分子筛，T3093碳脱氧剂，Z204镍触媒，HT钯触媒，A106铁触媒，宝德气动阀，盖米气动阀，p860氮氧分析仪器仪表等产品）。 质量是我们的生命，信誉是我们的根本，服务是我们的基石！苏州晠立诚气体设备有限公司与各界朋友携手共创美好末来。

苏州晠立诚气体设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机碳分子筛更换 | 2019年11月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机配件 | 2019年3月6日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>氮气机维修保养 | 2018年9月11日 |
| 供应 >仪器/仪表'>p860-3n 4n 5n氮气分析仪 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>费希尔燃气减压阀627-496/576 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>盖米角座阀 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204氨分解镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>T3093碳脱氧剂 | 2018年7月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关