提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ZSTWC-54-180中速水雾喷头

| 商机面向地区： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 陈天发 |
| 供求电话： | 021-51870516 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com |
| 销售信息： | 供应 ZSTWC-54-180中速水雾喷头 |

ZSTWC中速水雾喷头属于水雾系列喷头中的中速水雾，它与ZSTWB高速水雾喷头的不同之处是高速水雾喷头是在谁进入喷头内部的时候由喷头内部的离心雾化芯将水打散后在喷出，而ZSTWC中速水雾喷头则是在喷射出喷嘴后水撞击到花瓣然后将水打散。 ZSTWC中速水雾喷头是自动水喷雾灭火系统中的一个重要组成部件，用来保护易燃液体储罐和易燃气体储罐。水流通过此喷头后迅速雾化喷射、提高了灭火和冷却效能防止火灾蔓延和扩散。 ZSTWC中速水雾喷头技术性能 1】覆盖范围大最大可到7.5米。 2】可选用角度：60、90、120、150、180其他角度（误差值±5%） 3】可先用流量：16、21、28、34、37、43、54、67、83、118、160、200其他流量（误差值±5%）。 4】推荐使用水压在0.35MPa（3.5kg）到2.5MPa（25kg）之间。 5】可选用尺寸：DN15（R1/2”或4分）、DN20（R3/4”或6分）、DN25（R1”或1寸）、其他尺寸（国标管螺纹，NPT螺纹，椎管螺纹、其他螺纹可咨询定做）。 6】可安装5mm玻璃管成闭式中速水雾喷头。 7】水滴直径：Dv0.9~900μm。 8】可使用材质：黄铜、铜镀铬、不锈钢。 9】产品标准：GB5135·3-2003《自动喷水灭火系统第3部份：水雾喷头》 ZSTWC中速水雾喷头特点 1、抑制燃烧速度，减少火灾损失减轻爆炸危险性。 2、水是廉价的灭火剂，具有很好的经济性。 3、如果扑救液体燃料火灾，水中可以加入清水泡沫液体，以便提高灭火效果。 ZSTWC流量系数 ZSTWC-16-60 ZSTWC-16-90 ZSTWC-16-120 ZSTWC-16-150 ZSTWC-16-180 ZSTWC-21-60 ZSTWC-21-90 ZSTWC-21-120 ZSTWC-21-150 ZSTWC-21-180 ZSTWC-28-60 ZSTWC-28-90 ZSTWC-28-120 ZSTWC-28-150 ZSTWC-28-180 ZSTWC-34-60 ZSTWC-34-90 ZSTWC-34-120 ZSTWC-34-150 ZSTWC-34-180 ZSTWC-37-60 ZSTWC-37-90 ZSTWC-37-120 ZSTWC-37-150 ZSTWC-37-180 ZSTWC-43-60 ZSTWC-43-90 ZSTWC-43-120 ZSTWC-43-150 ZSTWC-43-180 ZSTWC-54-60 ZSTWC-54-90 ZSTWC-54-120 ZSTWC-54-150 ZSTWC-54-180 ZSTWC-67-60 ZSTWC-67-90 ZSTWC-67-120 ZSTWC-67-150 ZSTWC-67-180 ZSTWC-83-60 ZSTWC-83-90 ZSTWC-83-120 ZSTWC-83-150 ZSTWC-83-180 ZSTWC-118-60 ZSTWC-118-90 ZSTWC-118-120 ZSTWC-118-150 ZSTWC-118-180 ZSTWC-160-60 ZSTWC-160-90 ZSTWC-160-120 ZSTWC-160-150 ZSTWC-160-180 ZSTWC-200-60 ZSTWC-200-90 ZSTWC-200-120 ZSTWC-200-150 ZSTWC-200-180

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |  |  |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>PT-15泡沫喷头 PT-50 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>SPTM-II-3水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMB-40-120水平型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWA-22-90角式水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWB-43-120高速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>316L不锈钢螺旋喷嘴 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>SPJT不锈钢螺旋喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关