提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头

| 商机面向地区： | 上海 奉贤区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 消防器材 |
| 发布日期： | 2017年9月27日 |
| 商机联系人： | 陈天发 |
| 供求电话： | 021-51870516 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com |
| 销售信息： | 供应 ZSTMA-80-160下垂型水幕喷头 |

1、说明 ZSTM型水幕喷头是消防系统中的一个重要部件之一。它通常与雨淋报警阀，供水管网和探测报警装置等组成水幕消防系统。适用于需要用水幕来保护的建筑物。主要用于窗口，门洞及防火卷帘门、剧院幕布等冷却保护，也可以起到防火阻隔作用。 产品标准：GB5135.13-2006《I自动喷水灭火系统第13部分：水幕喷头》 2、工作原理： 当火灾发生时，探测报警装置进行报警，并且开启雨淋报警阀向管网系统供水，水流经过喷头的喷咀时，从半圆形开口处按预定方向喷射出密集粒状水滴而形成一个水幕用来冷却保护防火卷帘门，剧院幕布等。也可以起到阻火隔离作用。 3、结构形状 15050573721063962.jpg 4、ZSTM A-T下垂式水幕喷头 4.1 、喷头型号规格： 15050579003758497.jpg 4.2、喷头性能特性曲线图： 15050578888173353.jpg A、水幕喷头的流量特性曲线图： 15050578783137769.jpg 5、水幕喷头流量系数 ZSTMA-T-8、ZSTMA-T-10、ZSTMA-T-12、ZSTMA-T-20、ZSTMA-T-25、ZSTMA-28-160、ZSTMA-40-160、ZSTMA-52-160、ZSTMA-80-160、ZSTMA-115-120、ZSTMA-115-160、ZSTMA-115-180 ZSTMB-T-8、ZSTMB-T-10、ZSTMB-T-12、ZSTMB-T-20、ZSTMB-28-120、ZSTMB-28-180、ZSTMB-40-120、ZSTMB-40-180、ZSTMB-52-120、ZSTMB-52-180、ZSTMB-80-120、ZSTMB-80-180 、ZSTMB-115-120、ZSTMB-115-180 ZSTMC-T-8、ZSTMC-T-10、ZSTMC-T-12、ZSTMC-T-20、ZSTMC-28-120、ZSTMC-28-180、ZSTMC-40-120、ZSTMC-40-180、ZSTMC-52-120、ZSTMC-52-180、ZSTMC-80-120、ZSTMC-80-180、ZSTMC-115-120、ZSTMC-115-180

# 上海舜丹消防设备有限公司

| 企业地址： | 上海市奉贤区南桥镇光明工业园区 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51870516 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-51619875 | 公司所在地： | 上海 奉贤区 |
| 公司网站： | http://www.sdxfv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 896976558@qq.com | 联系人： | 陈天发 |
| 企业全称： | 上海舜丹消防设备有限公司 |  |  |

上海舜丹消防设备有限公司是专业研发设计、制造、销售、自动灭火系统水喷淋消防设备的高新技术企业，引进国外先进的生产技术和工艺，先进的近侧设备；并且与外国的知名消防厂家建立战略合作伙伴进行技术交流。

上海舜丹消防设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >消防器材'>PT-15泡沫喷头 PT-50 | 2017年9月27日 |
| --- | --- |
| 供应 >消防器材'>SPTM-II-3水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMC-80-120双出口型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTMB-40-120水平型水幕喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWA-22-90角式水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWC-54-180中速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>ZSTWB-43-120高速水雾喷头 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>316L不锈钢螺旋喷嘴 | 2017年9月27日 |
| 供应 >消防器材'>SPJT不锈钢螺旋喷头 | 2017年9月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关