提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# p860-3n 4n 5n氮气分析仪

| 商机面向地区： | 江苏 苏州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年7月25日 |
| 商机联系人： | 赵生 |
| 供求电话： | 18112616607 |
| 电子邮件： | szslcqt@163.com |
| 销售信息： | 供应 p860-3n 4n 5n氮气分析仪 |

上海昶艾p860系列氮气分析仪，是在线式氮气纯度检测，根据不同的氮气纯度，分析仪型号包括p860-3n氮气分析仪、p860-4n氮气分析仪、p860-5n氮气分析仪。 一般情况下，上海昶艾电子厂家建议氧电极两年需要更换并校准一次，P860-4N氮气分析仪使用超过两年，有会发生在线监测的氮气指标有误。 P860氮气分析仪的特点： 1.进口氧电极，寿命长，响应快 2.有氧气和氮气选择 3.可设定上下限报警 4.报警点及触点输出任意设置 纯度测量范围 测试范围 P860-3N氮气分析仪 79.0%～99.9% N2 P860-4N氮气分析仪 79.0%～99.99% N2 P860-5N氮气分析仪 79.0%～99.999% N2 技术参数： 技术参数 显 示 器：5位数码LED动态显示，可视窗口90×25mm 测量范围：0～10/100/1000ppm,1%O2 测量精度：≤±5%F.S（10～100 ppm） ≤±2%F.S（0～2%） ≤±1.5%F.S（0～21%） 响应时间：T90≤30s 重复性：

# 苏州晠立诚气体设备有限公司

| 企业地址： | 苏州阳山工业园 | 企业邮编： | 215000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18112616607 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-68078131 | 公司所在地： | 江苏 苏州市 |
| 公司网站： | www.szslcqt.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 903880793@qq.com | 联系人： | 赵志立 |
| 企业全称： | 苏州晠立诚气体设备有限公司 |  |  |

苏州晠立诚气体设备有限公司的主营产品为空气净化系统、碳分子筛制氮装置、氨分解制氢装置、氮气纯化装置、氢气纯化装置及设备相关配件(CMS碳分子筛，T3093碳脱氧剂，Z204镍触媒，HT钯触媒，A106铁触媒，宝德气动阀，盖米气动阀，p860氮氧分析仪器仪表等产品）。 质量是我们的生命，信誉是我们的根本，服务是我们的基石！苏州晠立诚气体设备有限公司与各界朋友携手共创美好末来。

苏州晠立诚气体设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机碳分子筛更换 | 2019年11月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >维修/安装/清洗'>制氮机配件 | 2019年3月6日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>氮气机维修保养 | 2018年9月11日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>费希尔燃气减压阀627-496/576 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>盖米角座阀 | 2018年7月25日 |
| 供应 >通用零部件'>宝德角座阀 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>z204氨分解镍触媒 | 2018年7月25日 |
| 供应 >催化剂/化学助剂'>T3093碳脱氧剂 | 2018年7月25日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关