提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 上海奇高GYA液压安全阀

| 商机面向地区： | 上海 崇明区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年1月22日 |
| 商机联系人： | 叶先生 |
| 供求电话： | 021-32050777 |
| 电子邮件： | shqgfm@139.com |
| 销售信息： | 供应 上海奇高GYA液压安全阀 |

GYA液压式安全阀是（活瓣式）呼吸阀的安全备用设备, 它的吸气和呼气的动作压力略高于（活瓣式）呼吸阀,在呼吸阀一旦失灵或在冬季其活瓣冻结时,液压安全阀的液封即被破坏,从而保护油罐免遭破坏。液压安全阀装于油罐顶部与呼吸阀配合使用。控制压力:+56毫米水柱至-50毫米水柱。 主要外形尺寸 公称通径 DN 尺寸（mm） d D D1 D2 n-d1 L H GYA-80 85 185 150 125 4-18 376 424 GYA-100 105 205 170 145 4-18 500 605 GYA-150 148 260 225 200 8-18 650 705 GYA-200 210 315 280 255 8-18 900 755 GYA-250 264 370 335 310 12-18 1050 885

# 上海奇高泵阀集团有限公司

| 企业地址： | 上海市崇明县堡镇桃源村江边北路435号 | 企业邮编： | 202157 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-32050777 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-66099555 | 公司所在地： | 上海 崇明区 |
| 公司网站： | http://www.shqgfm.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | shqgfm@139.com | 联系人： | 叶先生 |
| 企业全称： | 上海奇高泵阀集团有限公司 |  |  |

公司拥有现代化的厂房、精良的机械加工设备、镗床、立车、数控车床、等离子喷焊、化学成份分析、机械性能测试、硬度测试、进口直读式光谱分析仪、无损探伤、超声波测厚仪等各种阀门专用设备，并建立先进的CAD阀门设计中心、检测中心及健全严谨的管理机制。确保产品符合有关设计、检验标准，使得产品质量水平不断的提高

上海奇高泵阀集团有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>上海奇高VB7200电动二通调节阀 | 2018年1月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>上海奇高UJ11H内螺纹柱塞阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高高温高压电磁阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高KP快速排(吸)气阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高往复型气动隔膜阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高自由半浮球式疏水阀 | 2018年1月22日 |
| 供应 >工业设备'>上海奇高HC41X节能梭式止回阀 | 2018年1月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关