提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 徕卡TS09全站仪 9成新

| 商机面向地区： | 北京 北京市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年2月27日 |
| 商机联系人： | 张女士 |
| 供求电话： | 18710003981 |
| 销售信息： | 供应 徕卡TS09全站仪 9成新 |

技术指标 角度测量 精度[1] 1″、2″、5″ 测量方法 绝对编码，连续，对径测量 最小读数 0.1″/ 0.1mgon / 0.01mil 补偿方式 电子双轴补偿（设置开、关） 设置精度 0.5”/ 0.5”/ 1.5” 棱镜距离测量 圆棱镜测程（GPR1）[2] 3500m 反射片（60mm×60mm）［2］ 250m 精度[3] 标准：1.5mm + 2ppm 快速：2mm + 2ppm 跟踪：3mm + 2ppm 测量时间[4] 1.0s 无棱镜距离测量 无棱镜测程（90%反射率）PinPoint R500[5] ＞500m 无棱镜测程（90%反射率）PinPoint R1000[5] ＞1000m 精度[3] [6] 2mm + 2ppm 激光点大小 30m处：约7mm×10mm，50m处：约8mm×20mm 数据存储&传输 仪器内存 最大：100000固定点，最大：60000测量点 USB存储棒 1G，传输时间1000点/秒 传输接口 串口（波特率最大115200）；标准USB和Mini USB；无线蓝牙，1级，150m；>1000m (TCPS29) 数据格式 GSI / DXF / LandXML /用户自定义ASCII格式 EGL导向光 工作范围 5m-150m 定向精度 100m处：5cm 望远镜 放大倍数 30× 分辨率 3″ 视场 1°30′，100m处：2.7m 调焦范围 1.7m至无穷远 十字丝 可照明，10级亮度可调节 键盘和显示屏 键盘 数字键盘，带照明功能 显示屏 QVGA分别率，彩色触摸屏，5级亮度可调节 操作系统 Windows CE 5.0 Core 激光对点器 类型 激光对中，5级亮度可调节 对中精度 1.5m高：1.5mm 电池 类型 锂电池 操作时间[7] 一般为30小时 重量 全站仪（包括GEB211和基座） 5.1kg 环境指标 工作温度范围 -20℃到+50℃（-4°F到+122°F）；极地耐低温型-35℃到+50℃（-31°F到+122°F） 防尘/防水（IEC60529） IP55 防潮 95%，无冷凝

# 北京启月星辰科技有限责任公司

| 企业地址： | 海淀区阜成路115号北京印象7-701 | 企业邮编： | 100142 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18710003981 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 北京 北京市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： |  | 联系人： | 张女士 |
| 企业全称： | 北京启月星辰科技有限责任公司 |  |  |

未填写

北京启月星辰科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>二手 GPS 天宝SPS855 | 2018年6月7日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>二手 拓普康 Hiper GB主机+手簿 | 2018年6月7日 |
| 供应 >仪器/仪表'>二手 GPS 天宝TSC2手簿 | 2018年6月7日 |
| 供应 >仪器/仪表'>徕卡TS50全站仪 9成新 | 2018年2月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>徕卡TCRP1201全站仪 9成新 | 2018年2月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>徕卡TS02全站仪 8成新 | 2018年2月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>天宝dini03水准仪 全新 | 2018年2月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>徕卡TS06全站仪 8、9成新 | 2018年2月27日 |
| 供应 >维修/安装/清洗'>专业维修GPS 全站仪 水准仪 管线仪等 | 2018年1月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关