提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# UPVC电磁阀

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2018年3月9日 |
| 销售信息： | 供应 UPVC电磁阀 |

UPVC电磁阀技术参数： 通量孔径 15 20 25 32 40 50 Cv值 4 5.5 13 17 25 40 连接方式 内螺纹 法兰 双由令粘接 介质 弱酸弱碱（气体、液体） 环境温度 Max.+50℃ 介质温度 Max.+50℃ 使用压力 0.01~0.6MPa 0~2米水柱 耐压强度 1.2MPa 密封材质 EPDM FKM 电压 DC24V AC220V 控制方式 常开（通电关闭、断电打开） 常闭（通电打开、断电关闭） 螺纹 长 74 80 100 120 130 155 高 132 137 147 171 180 225 法兰 长 128 140 169 195 205 268 活接 长 178 190 217 272 300 333

# 上海丹可电磁阀有限公司

| 企业地址： | 奉贤区青港工业园 | 企业邮编： | 201400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 021-51099972 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 021-57565255 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： | http://www.dancocn.com | 企业类型： | 中外合资 |
| 电子邮件： | dancocn@163.com | 联系人： | 陈功 |
| 企业全称： | 上海丹可电磁阀有限公司 |  |  |

经营范围：阀门，水泵，水暖配件，卫生洁具，五金交电，管道配件，流体设备销售，从事货物进口及技术进口业务，阀门（除特种设备）安装、维修。

上海丹可电磁阀有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>不锈钢气动角座阀 | 2018年3月9日 |
| --- | --- |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关