提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 高速移动PUR高柔性电缆（替代进口）

| 商机面向地区： | 上海 上海市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年9月22日 |
| 商机联系人： | 喻光明 |
| 供求电话： | 15821219237 |
| 电子邮件： | 3416823499@qq.com |
| 销售信息： | 供应 高速移动PUR高柔性电缆（替代进口） |

高速移动PUR高柔性电缆（替代进口）江苏柔性电缆，网上电线哪个好，聚氨酯电缆 上海埃因电线电缆有限公司 高速移动PUR高柔性电缆（替代进口） ：用于机器人系统及移动设备，生产流水线，机器人手臂等柔性场合。在工业环境中做连接控制，干燥或潮湿的室内环境可以使电缆寿命更久。该线缆采用特制PUR为护套材质，具有很好的耐油，耐弯曲性能，抗磨损性能，抗微生物，抗水解，抗化学腐蚀，抗紫外线，保护电缆不受机械应力的损害。镀锡铜规则缠绕屏蔽层，使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证电缆系统的稳定性，PUR材质替代进口产品使用。 典型应用： 高柔性PUR聚氨酯拖链电缆,弯曲半径小;新一代耐油,抗磨损,高柔性的聚氨酯控制和连接电缆.用于连续移动安装场合,如拖链或便携式机器部件内易磨损的环境;还可在潮湿环境中,中/高等机械应力下的机器工具和传输线中使用. 如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统,操控系统,机械自动化系统等. 特别应用于重机械负荷,海岸、港口、野外,高/低温、高污染等恶劣环境场所. 数控机床,电子设备,五金冲压,木材石材机械,玻璃与门窗机械,注塑机,机械(人)手,建筑机械,重型机器厂,汽车制造,起重运输设备,自动化仓库,码头,消防车的室内外环境. 产品结构 导线： PUR聚氨酯拖链电缆多股超细经绞无氧裸铜丝,符合VDE0295 CLASS 6标准 绝缘： 特之混合弹性体丁腈/TPE材料 颜色代码：＜0.5mm2颜色标识:黑,棕,蓝,紫,粉红,橙; ≥0.5mm2黑色数字白色号码编码,3芯以上带有黄/绿接地保护线 线芯结构：防扭结构分层,或分组式间隙填充 内衬层： 柔性无纺布 护套材料：特之高耐磨LubrizolPUR聚氨酯材料 护套颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) 特性与符合性 移动特性：敷设行程:＞100m,加速度80m/S2,移动速度15m/S 弯曲寿命:50次/分钟,＞1000万次循环弯曲的PUR聚氨酯拖链电缆设计寿命 特性： 耐寒,防水解和微生物,防油和冷却剂 抗辐射,耐臭氧,耐候性,耐酸碱,抗溶剂 高耐磨,耐刻痕,高的机械负荷 优异的耐曲饶,抗扭性 符合认证：CCC CE 技术参数 额定电压： ＜0.5mm2:300/300V; ≥0.5mm2:300/500V 测试电压： 3000V 移动安装弯曲半径：5~7.5×D 移动安装使用温度：-40℃~+100℃ 阻燃性： 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 耐油性耐化学性： 参见AEIN KABELPUR聚氨酯拖链电缆参数附表 接地保护芯线： G=含黄/绿双色接地保护芯线 X=无黄/绿双色接地保护芯线 订购说明 标准长度:（100,1000） 包装形式:≤30kg时卷装,大于30kg时盘装 订货时请注明包装规格（如1×500m盘装或5×100m卷装） 高速移动PUR高柔性电缆（替代进口）上海埃因特种电缆,pur是什么材料，聚氨酯电缆高速移动PUR高柔性电缆（替代进口）上海埃因特种电缆,pur是什么材料，聚氨酯电缆高速移动PUR高柔性电缆（替代进口）上海埃因特种电缆,pur是什么材料，聚氨酯电缆,江苏柔性电缆，网上电线哪个好

# 上海埃因电线电缆有限公司

| 企业地址： | 奉贤区青村镇钱桥一支路9号厂房 | 企业邮编： | 201414 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15821219237 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 021-37592588 | 公司所在地： | 上海 上海市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3416823499@qq.com | 联系人： | 喻工 |
| 企业全称： | 上海埃因电线电缆有限公司 |  |  |

我司主要生产的有：拖链电缆，机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆，CE认证电缆、UL认证电缆，日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆等，特种电缆等。我司经过多年的发展，以良好的信誉，优质的产品，得到了广大用户的认可。

上海埃因电线电缆有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >电线电缆'>AC-Flex913-PUR高速柔性电缆 | 2019年4月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >设计加工'>日标线VCT丨日本标准专用电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>CE认证欧盟多芯屏蔽线丨欧洲标准电线电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>电机单芯牵引线JBQ,JBF35平方 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>TRVV/TRVVP-高柔性动力电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>上海供应H05RN-F/H07RN-F | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>ROBOT900DP超高速双绞屏蔽电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >设计加工'>2芯4芯12芯电缆，TRVVP拖链电缆 | 2018年9月22日 |
| 供应 >配电装置'>YFFB扁电缆YFFBG抓斗机扁电缆 | 2018年9月22日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关