提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# BFC8183固态免维护防爆灯

| 商机面向地区： | 江苏 常州市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 照明灯具 |
| 发布日期： | 2018年11月6日 |
| 商机联系人： | 洪经理 |
| 供求电话： | 13179306521 |
| 电子邮件： | 185397763@qq.com |
| 销售信息： | 供应 BFC8183固态免维护防爆灯 |

LED防爆廊道灯 BFC8183固态免维护防爆灯 适用范围 1.适用于潮湿、防护要求较高、含有腐蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。 2.适用ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体混合物、温度组别T1～T6的1区和2区场所，非导电可燃性粉尘环境的20区、21区和22区场所。 3.适用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明。 电厂LED防爆灯、锅炉房LED防爆灯、仓库LED防爆灯、车间LED防爆灯、油漆厂LED防爆灯、喷漆房LED防爆灯、加油站LED防爆灯、食品厂LED防爆灯、冷库LED防爆灯、隧道LED防爆灯、液化气站LED防爆灯、热电厂LED防爆灯、氢气站LED防爆灯、化工厂LED防爆灯 技术参数 防爆等级 Ex d I 额定电压 220VAC 50HZ 额定功率 5×1W 光源类型 LED 防护等级 IP65 防腐等级 WF2 外形尺寸 φ147×147mm(外径φ×高) 总 重 量 1.45Kg

# 常州市洪冠电器有限公司

| 企业地址： | 经济开发区汇贤北路6号 | 企业邮编： | 213200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0519-88038759 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0519-82363056 | 公司所在地： | 江苏 常州市 |
| 公司网站： | http://www.ex-hgdq.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 185397763@qq.com | 联系人： | 洪经理 |
| 企业全称： | 常州市洪冠电器有限公司 |  |  |

未填写

常州市洪冠电器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >照明灯具'>BPC8760-L18LED防爆平台灯 | 2018年11月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >照明灯具'>厂区BLC8615-100W防爆路灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>BFC8160-100WLED防爆泛光灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>圆形BFC8126-70WLED防爆壁灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>防爆灯 BFC8116LED防爆泛光灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>防爆灯 BFC8115LED防爆泛光灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>30W防爆灯 BC9302LED防爆灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>BAD85LED防爆壁灯 U型支架防爆灯 | 2018年11月6日 |
| 供应 >照明灯具'>防爆灯 AKLBFD40防爆LED荧光灯 | 2018年11月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关