提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# LR-2型容量标准球

| 商机面向地区： | 广东 深圳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年11月20日 |
| 销售信息： | 供应 LR-2型容量标准球 |

(1) 产品型号及计量范围: LR-2型0.5-1000ml 32支组. (2) 材料 容量标准球采用无色透明的硼硅酸盐玻璃吹制而成，经过热处理工艺后集中应力存在。 (3) 线胀系数符合JJG20-89规程的要求。 (4) 允许误差值 符合JJG196-90《常用玻璃量器检定规程》的要求。 (5) 检定介质：纯水。 (6) 标准玻璃量器的型式、用途和标称容量见表： 型式 标称容量（ml） 平头球 0.5、1、2、2.5、3、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100 尖头球 5、10、25、50、100、125、200、250、500、1000 三连球 0.5+2+2.5、 1+4+5、 2+8+10、 2.5+10+12.5、5+20+25、 10+40+50 注：尖头球2000ml可选配

# 深圳市世纪经典检测仪器有限公司

| 企业地址： | 深圳市龙岗区销售热线:15914142916 | 企业邮编： | 518446 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15914142916 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0755-84812743 | 公司所在地： | 广东 深圳 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 186jl@163.com | 联系人： | 冯先生 |
| 企业全称： | 深圳市世纪经典检测仪器有限公司 |  |  |

深圳世纪经典检测仪器有限公司主要从事计量质检仪器和器件的开发和制造。公司拥有计量仪器研发和营销的专业团队，进行不断的创新开发。现主要产品又酸度计检定装置、电导仪检定装置、分光光度计检定装置、色谱仪检定装置、绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置、钢卷尺检定装置、秒表检定装置等计量器具，欢迎来电咨询。销售热线：15914142916

深圳市世纪经典检测仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>FC4型检验液体商品标准量器 | 2018年11月20日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>紫外可见光区透射比滤光片标准物质 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>NC-3型耐压测试仪检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>JB PHB-Ⅱ型酸度计检定仪 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>ECS-Ⅵ型电导仪检定标准器 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>紫外可见分光光度计检定装置 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>标准雾度片 | 2018年11月20日 |
| 供应 >工业设备'>LM-3型火花机检定仪 | 2018年11月20日 |
| 供应 >机械设计加工'>TJ89A-2011色谱仪检定专用测量仪 | 2018年11月20日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关