提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 威胜多功能电能表DTSD341-MC3

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2018年11月26日 |
| 商机联系人： | 胡工 |
| 供求电话： | 15874249505 |
| 电子邮件： | 3191965150@qq.com |
| 销售信息： | 供应 威胜多功能电能表DTSD341-MC3 |

长沙威胜多功能电能表DTSD341-MC3 产品概述： DTSD341(MC)型表具有分时有功，无功，瞬时量，最大需量，失压，失流，电压合格率等功能的用电侧多功能电能表。应用最广泛！ 主要功能： ◆分时计量正反向无功,4象限计量。 ◆四费率分时计量电能 ◆1路RS-485通信接口、远红外通信接口 ◆捕捉最大需量和出现时间 ◆测量电压，电流，频率和功率。 ◆12个月历史数据冻结记录 ◆断相，失压监控报警并进行记录 ◆按键进行停电抄表 ◆手动和循环显示功能，可选液晶屏背光显示功能 ◆ 4路脉冲输出接口 ◆ RS-485,远红外通讯 长沙威胜多功能电能表DTSD341-MC3 基本技术参数: 项目 技术指标 标准 GB/T17215-2002 GB/T17882-1999 GB/T17883-1999 DL/T614-1997 准确度等级 有功:1级 （可选0.5S级）无功:2级 参比电压 三相三线3×100V三相四线 3×220V/380V 电流规格 1.5(6)A 5(20)A 10(40)A 15(60)A 20(80)A 参比频率 50Hz,60Hz 工作电压范围 0.8Un～1.2Un; 极限工作电压范围:0.7Un～1.3Un 工作温度 -25℃～+55℃; 极限工作温度范围:-35℃～+65℃ 功耗

# 长沙电来乐信息科技有限公司

| 企业地址： |  | 企业邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： |  | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 湖南 长沙市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3191965150@qq.com | 联系人： |  |
| 企业全称： | 长沙电来乐信息科技有限公司 |  |  |

未填写

长沙电来乐信息科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>发电厂变电站DTSD341-9D威胜电表 | 2018年11月28日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DSZ331电能表三相国网表 | 2018年11月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DTZ341三相智能电表国网表 | 2018年11月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSD341-MB3三相四线电能表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜电表DSS(X)333有无功组合电表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜DTSY341-MD3三相预付费电表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSY102威胜电表单相预付费电度表 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DTSD341-U9威胜关口表三相四线 | 2018年11月26日 |
| 供应 >仪器/仪表'>威胜三相电表DTS(X)343-3 | 2018年11月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关