提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 利雅路燃烧器RS310/M BLU

| 商机面向地区： | 上海 青浦区 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 锅炉及动力设备 |
| 发布日期： | 2018年11月30日 |
| 销售信息： | 供应 利雅路燃烧器RS310/M BLU |

RIELLO利雅路控制器： 530SE、525SE、503SE、508SE、552SE、MMI810.1 MMI811.1 MMI812 MMI813.1 MMI962.1 RBO522、MG557/5、MG569、569SE、508SE(LMO88.620A2)、503SE(LMO88.580A2)、MG557/3 LMG22.233B27 TMG740-3 SGU930 SGU930i DKG972 DMG970 DMG971 DMG972 DMG973 RMO88.53A2、RMO88.53C2、RMG88.62A2、RMG88.62C2、525SE/3 SIEMENS（西门子）的公司，是中国区域西门子zui大代理商，主要西门子产品有燃烧控制这一块，程控器，压力开关，电眼，阀组，常年备有大量现货。 伺服马达/伺服电机 Siemens伺服马达：SQM10.15562、SQM10.16562、SQM10.16502、SQN30.111A3500、SQN30.121A2700；SQN30.111A2700、SQN30.401A2700、SQN30.402A2700、SQN31.401A2700、SQN31.402A2700、SQN31.221A2700；SQN31.401A2760、SQL33.03、SQN70.224A20、SQN70.454A20、SQN70.464A20、SQN70.294A20、SQN70.424A20；SQN70.624A20、SQN70.664A20、SQN71.664A20、SQN90.240B2793、SQM50.424A27、SQM56.687A2、SQN75.244A21B、SQN75.254A21B、SQN75.294A21B、SQN75.436A21B、SQN75.494A21B、SQN75.624A21B、SQN75.664A21B、SQM45.291A9 SQM45.295A9SQM48.697A9 SIEMENS 西门子点火变压器 高压包 点火器 高压线圈 SIEMENS西门子点火变压器 SIEMENS西门子高压包 SIEMENS西门子点火器 SIEMENS西门子高压线圈 SIEMENS 西门子热风阀 VLF45.404 VLF45.504 VLF45.654 VLF45.804 - 作为单阀被应用于热风管道上 - zui大耐温450℃ - 线性调节功能 - 具有切断功能 - 极低的泄漏率 - 口径DN40~DN80 型号表 口径 型号（法兰） 运行承压mbar 流量（在1mbar压差下）m3/h 接口数 450oC 600oC 450oC 600oC 20oC 450oC 600oC 内部RP1/4 外部RP1/4 内部RP3/4 1-1/2,DN40 VLF45.404 VLF60.404 0 55 2 2 - 2,DN50 VLF45.504 VLF60.504 5 82 2 2 - DN65 VLF45.654 VLF60.655 700 300 77 120 132 1 1 2 3,DN80 VLF45.804 VLF60.805 700 300 82 129 140 1 1 2

# 上海驭灏热能设备有限公司

| 企业地址： | 白鹤工业园鹤鹏路 | 企业邮编： | 201805 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13085059669 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 上海 青浦区 |
| 公司网站： | http://www.yhburner.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 2650872659@qq.com | 联系人： | 严先生 |
| 企业全称： | 上海驭灏热能设备有限公司 |  |  |

燃烧控制器、程序控制器、燃烧管理器、火焰探测器、火焰检测装置、伺服电机、风门执行器、伺服马达、压力开关、压力控制器、煤气开关、风压开关、燃气电磁阀、组合电磁阀、天然气电磁阀、阀门执行器、比例调节仪、温控器、压力传感器

上海驭灏热能设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >锅炉及动力设备'>利雅路低氮燃烧器RS510/M BLU | 2018年11月30日 |
| --- | --- |
| 供应 >锅炉及动力设备'>利雅路低氮燃烧器RS410/M BLU | 2018年11月30日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>燃烧器RS 200/M BLU TC | 2018年11月30日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>燃烧器RS 160/M BLU TC | 2018年11月30日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>燃烧器RS 120/M BLU TC | 2018年11月28日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>低氮燃烧器RS 68/M BLU TC | 2018年11月28日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>利雅路低氮燃烧器RS 45/M BLU | 2018年11月28日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>利雅路低氮燃烧器RS 35/M BLU | 2018年11月28日 |
| 供应 >锅炉及动力设备'>利雅路燃烧器RS 25/M BLU | 2018年11月28日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关