# DCL-10B DCL-20B

| 产地： | 江苏 扬州市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月3日 |
| 产品名称： | DCL-10B DCL-20B |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

DCL-10B DCL-20B产品具有结构紧凑,外形美观,性能稳定,高可靠性,低噪音,智能控制,密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏,密封材料耐老化,耐腐蚀,使用方便,寿命长,等特点,产品广泛用于楼宇自控,电力,石化,给排水工程,空调冷却水自动调节系统,自动控温系统,造纸工业用各类自动化控制装备的股份制高科技企业。 DCL电动执行器系列产品主要有开关型(标准型),无源触点型,开度信号型三大类,近百种型号,它可与各种球阀,蝶阀等回转型阀门相匹配；可选用AC110V,220V,380V,DC12V,24V电源；输入信号有0-10mA,4-20mA或1-5V；输出力距从6N*M～2000N*M,开闭时间从5～100秒；同时更具有体积小,重量轻,外形精美,结构独特,紧凑,起闭迅速,易于安装,操力矩小,操作方便,数显阀位,无须维护及使用安全方便等诸多优点。广泛适用于冶金,石油,化工,电力,制药,造纸,能源,水处理,船舶,纺织,食品加工,楼宇自动化等领域。 电动执行器: 1.高可靠性,免维护。 2.体积小,重量轻。 3.结构简单,调节精度高,重复性误差小。 4.高性价比。 扭矩：20~2000NM（实际输出扭矩值大于所标称的扭矩,即：1.3×标称扭矩） 控制电源：AC220V其他电源等级可与公司约定制作。 动作模式：开关,电阻反馈,电流信号反馈,无源触点反馈,电子式智能控制 动作角度：0～90°（最大回转角度可设定为180°） 动作精度：≤0.3% 死区：≤0.2% 连接方式：支架及轴套安装固定（需保证机械安装精度,消除传动间隙） 防护等级：IP65 环境温度范围：≤60℃ 检测标准：JB/T8219-1999 适配阀门：球阀,V型调节阀,蝶阀,通风阀门,风门,风机,动态平衡阀,旋塞阀等各种部分回转阀门以及其他工业领域中的机械定位转动。 型号有：DCL-05A，DCL-05B,DCL-05C, DCL-05D , DCL-05F,DCL-05H,DCL-05G,DCL-05E,DCL-10A,DCL-10B,DCL-10C.DCL-10D,DCL-10F,DCL-10G,DCL-10H,DCL-10E,DCL-20A ,DCL-20B,DCL-20C,DCL-20D,DCL-20F,DCL-20G,DCL-20H,DCL-20E,DCL-40A,DCL-40B,DCL-40C,DCL-40D,DCL-40F,DCL-40G,DCL-40H,DCL-40E,DCL-60A,DCL-60B,DCL-60C,DCL-60D,DCL-60E,DCL-60F,DCL-60G,DCL-60H,DCL-100A,DCL-100B,DCL-100C,DCL-100D,DCL-100E,DCL-100F,DCL-100G,DCL-100H,DCL-160A,DCL-160B,DCL-160C,DCL-160D,DCL-160E,DCL-160F,DCL-160G,DCL-160H,DCL-250A,DCL-250B,DCL-250C,DCL-250D,DCL-250E,DCL-250F,DCL-250G,DCL-250H。电源有：DC24V，AC110V,AC220V,AC380V,DC12V。

# 扬州华通电动阀门控制有限公司

| 企业地址： | 邗江区杨庙镇工业园区 | 企业邮编： | 225125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15371285255 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0514-82151855 | 公司所在地： | 江苏 扬州市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1061312887@qq.com | 联系人： | 魏伟 |
| 企业全称： | 扬州华通电动阀门控制有限公司 |

扬州华通电动阀门制造有限公司，位于国家风景名胜区扬州瘦西湖畔，交通便利。我公司是江苏阀门行业的重点骨干企业，积有几十年的铸造、设计、制造阀门及阀门电动装置、阀门气动装置的丰富经验。技术力量雄厚，生产工艺先进，有完善的检测手段及质量保证体系。

扬州华通电动阀门控制有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>电动执行器ZW20-24 ZW30-24 | 2018年7月3日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>Z30T-18W/T智能电动装置 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>YBDF2-231-4三相防爆电机 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>DKZ-410DKZ-510DKZ-61 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>PT-3F-J PT-3E-J执行器模块 | 2018年7月3日 |
| >通用零部件'>MK2-1 MK1-1行程计数器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>SKJ-510智能执行器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>Q120-0.5M调节型电动执行器 | 2018年7月3日 |
| >仪器/仪表'>zyp-60电动执行器 | 2018年7月3日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关