# PT127-50MPa-M22-6/18

| 产地： | 湖北 孝感市 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月10日 |
| 产品名称： | PT127-50MPa-M22-6/18 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

PT127-50MPa-M22-6/18用途介绍, PT127熔体压力传感器产品简介： PT127熔体压力传感器(替代进口型，如：Dynisco、Gefran等)，主要应用于常规条件下的高温熔体、流体、气体的压力测量与控制领域。广泛应用于石油化工、化纤纺机、无纺布、非织造布、塑料、橡胶、挤出设备等行业。具有准确度高、稳定性好、输出信号大、动态性佳、通用性强等优点。 PT127熔体压力传感器性能指标： 1.压力量程：0～0.6MPa～150MPa之内任选； 2.准确度：±0.5％FS、±1.0％FS； 3.工作电源：10VDC (6～12V DC)； 4.输出信号： 2.0mV/V、2.5mV/V等；3.0mV/V、3.33mV/V等；(可替代进口Dynisco、GEFRAN) 5. 探头耐温：400℃； 6. 温漂：≤0.3MPa/100℃； 7.电气连接：采用专用型5芯接插件连接； 8.机械连接：采用“M22×1.5”螺纹安装尺寸，另可选择1/2"-20UNF、M12×1.5、M14×1.5、M18×1.5、G3/4"等多螺纹安装尺寸； 9.防腐耐磨涂层：适用于高浓度粗糙介质的压力测量，可提高使用寿命3～5倍(可选)； 10.特殊要求者可定做，交货期7～15个工作日。 选型:PT127-35MPa-M22*1.5-150/370 PT127-30MPa-M22*1.5-152/470

# 孝感市杰科传感器电子有限公司

| 企业地址： | 孝感市孝南区经济开发区 | 企业邮编： | 432100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13545467407 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0712-2056771 | 公司所在地： | 湖北 孝感市 |
| 公司网站： | http://www.xgjkcgq.icoc.in | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | xgjkcgq@163.com | 联系人： | 丁立波 |
| 企业全称： | 孝感市杰科传感器电子有限公司 |

孝感市杰科传感器电子有限公司主要有PT111、PT123、PT124、PT127、PT131系列高温压力传感器，熔体压力传感器，流体压力传感器，高温熔体压力传感器，高温熔体压力变送器，挤出机熔体压力传感器，化纤挤出机压力传感器，橡胶挤出机压力传感器，塑料机械熔体压力传感器，工业熔体压力传感器，和PS系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发，研制，销售及工程配套。

孝感市杰科传感器电子有限公司 生产制造的其它产品：

| >仪器/仪表'>PT131B-5M-M14-6/18 | 2018年8月10日 |
| --- | --- |
| >仪器/仪表'>PT124B-5M-M14-6/18 | 2018年8月10日 |
| >仪器/仪表'>PT124-50MPa-M14-6/18 | 2018年8月10日 |
| >仪器/仪表'>PT131-50MPa-M14-6/18 | 2018年8月10日 |
| >仪器/仪表'>PT123-50MPa-1/2-6/18 | 2017年9月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关